## Blad1
Meetresultaten Elektrische Conductiviteit water (µS/cm)
| Staalnemers: | Pieter-Jan Taillieu (PT)
Denny Pauwels (DP)
| Meetapparaat: | HACH HQ 40d (serienr. 150700002522) (eigendom Zuidijzerpolder)
| Diepte monstername: | 10-20cm
| jaar | 2016 | [7 empty] | 2016 | [7 empty] | 2017 | [19 empty] | 2018 | [16 empty] | 2019 | [15 empty] | 2020 | [15 empty] | 2021 | [8 empty] | 2022
| Staalnemer | PT | PT | PT | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | PT | PT | DP | PT | DP | PT | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | DP | Dp
| Waterloop | 2015-07-17 | 2015-07-23 | 2015-07-30 | 2015-08-10 | 2015-08-20 | 2015-08-27 | 2015-09-16 | 2015-11-20 | 2016-03-01 | 2016-04-20 | 2016-05-03 | 2016-07-06 | 2016-07-29 | 2016-09-02 | 2016-10-17 | 2016-11-16 | 2017-01-30 | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 2017-05-02 | 2017-05-24 | 2017-06-07 | 2017-06-15 | 2017-06-27 | 2017-07-06 | 2017-07-10 | 2017-07-13 | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 2017-08-11 | 2017-08-24 | 2017-09-12 | 2017-10-06 | 2017-10-31 | 2018-01-11 | 2018-02-14 | 2018-03-12 | 2018-04-05 | 2018-05-02 | 2018-05-31 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-19 | 2018-07-24 | 2018-08-06 | 2018-08-16 | 2018-08-28 | 2018-09-21 | 2018-10-23 | 2018-11-30 | 2019-12-18 | 2019-01-21 | 2019-03-05 | 2019-04-09 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-06-06 | 2019-06-25 | 2019-07-09 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 2019-08-29 | 2019-09-10 | 2019-09-30 | 2019-10-30 | 2019-11-25 | 2020-01-14 | 2020-03-20 | 2020-04-14 | 2020-05-13 | 2020-05-28 | 2020-06-03 | 2020-06-09 | 2020-06-16 | 2020-07-02 | 2020-07-29 | 2020-08-14 | 2020-09-03 | 2020-09-22 | 2020-10-08 | 2020-11-13 | 2021-12-17 | 7/jan. | 2022-02-26 | 2022-03-31 | 2022-04-29 | 2022-05-31 | 2022-07-15 | 2022-08-20 | 2022-09-23 | 2022-10-28 | 2022-03-15 | 2022-04-13 | 2022-05-11
1 | Ijzer (Pompgemaal Woumen) | 1511 | 1473 | 1514 | 1654 | 1775 | 1408 | 967 | 969 | 892 | 896 | 971 | 1020 | 1142 | 1277 | 2159 | 1032 | 1021 | 744 | 1057 | 1453 |  | 1133 | 2190 | 3090 |  | 4060 | 5500 | 4250 | 4790 | 4570 | 4260 | 2770 | 1795 | 1231 | 1006 | 1952 | 701 | 885 | 579 | 825 | 735 | 679 | 1296 | 1166 | 1701 | 2270 | 1598 | 820 | 1060 | 1089 | 2230 | 1355 | 1097 | 989 | 1085 | 1129 | 4230 | 3200 | 2002 | 1731 | 833 | 1057 | 1117 | 1167 | 2200 | 2900 | 2730 | 709 | 867 | 895 | 704 | 1035 | 1268 | 2640 | 3620 | 4470 | 4810 | 2610 | 2710 | 4880 | 1220 | 1703 | 612 | 1032 | 879 | 838 | 839 | 905 | 1165 | 891 | 971 | 878 | 1230 | 990 | 1208 | 909 | 1282
2 | Ijzer (Reningebrug) | 1783 | 1702 | 1544 | 1612 | 1653 | 712 | 1001 | 783 | 864 | 897 | 846 | 947 | 1035 | 1541 | 1930 | 965 | 787 | 737 | 1009 | 927 | 954 | 1416 | 1633 | 2240 |  |  | 4200 | 4150 | 4100 | 3940 | 3690 | 3290 | 2030 | 807 | 1368 | 1412 | 813 | 898 | 641 | 915 | 853 | 674 | 977 | 1442 | 1371 | 1407 | 1111 | 855 | 953 | 1392 | 1829 | 1134 | 962 | 979 | 972 | 1072 | 3380 | 2590 | 1709 | 1349 | 724 | 830 | 1220 | 1637 | 1943 | 2260 | 2270 | 705 | 856 | 864 | 754 | 835 | 779 | 1685 | 2530 | 3070 | 3140 | 2420 | 2054 | 3910 | 764 | 1368 | 640 | 834 | 813 | 784 | 803 | 833 | 793 | 650 | 833 | 836 | 760 | 822 | 917 | 874 | 1072
| Ijzer (Elzendammebrug) | [27 empty] | 1926 |  | 1923 | [39 empty] | 841
3 | Ijzer (Roesbrugge centrum) | 1410 | 1634 | 1016 | 1000 | 733 | 650 | 674 | 722 | 934 | 919 | 892 | 979 | 1299 | 1340 | 1275 | 1006 | 906 | 911 | 975 | 1062 |  | 1346 | 1435 | 1390 |  |  | 1406 |  | 1057 |  | 1287 |  | 767 | 806 | 1334 | 1009 | 872 | 885 | 734 | 897 | 912 | 943 | 1265 | 1313 |  | 1223 | 956 | 580 | 1146 | 1575 | 1653 | 994 | 1001 | 1038 | 865 | 993 | 1092 | 970 | 1031 | 868 | 1066 | 1304 | 1052 | 958 | 1344 | 1591 | 751 | 939 | 904 | 841 | 871 | 805 | 1118 | 1064 | 1188 | 1436 | 1040 | 1103 | 1402 | 833 | 543 | 1407 | 833 | 871 | 826 | 828 | 821 | 828 | 834 | 950 | 881 | 932 | 1118 | 898 | 892 | 911 | 995
4 | Kanaal Ieper-Ijzer (Drie grachten) |  |  |  |  | 1670 |  |  | 1083 | 897 | 1382 | 1307 | 1192 | 1949 | 2330 | 1340 | 1156 | 853 | 790 | 1319 | 2004 |  | 2500 | 2016 | 2610 | 2960 |  | 2390 | 2470 | 2700 | 2560 | 2660 | 1195 | 1622 | 1893 | 1847 | 2128 | 775 | 804 | 649 | 730 | 793 | 890 | 2142 | 2230 |  | 2194 | 2460 | 1015 | 1709 | 2640 | 2390 | 1589 | 1104 | 966 | 1054 | 1658 | 1425 | 1782 | 1307 | 789 | 1210 | 1627 | 1991 | 2310 | 1986 | 2570 | 1445 | 1448 | 1383 | 997 | 665 | 1487 | 1889 | 2230 | 2750 | 2128 | 2290 | 1407 | 2056 | 2176 | 739 | 2480 | 823 | 1323 | 1009 | 706 | 929 | 1233 | 1489 | 1277 | 1150 | 1111 | 1782 | 1416 | 1044 | 1248 | 1855
5 | Koeivaardeken (Sifon) | 2139 | 1485 | 1510 | 1433 | 1491 | 1370 | 1265 | 935 | 684 | 1307 | 1260 | 910 | 702 | 1691 | 2250 | 1499 | 935 | 777 | 1274 | 1184 |  | 1123 | 1462 | 1634 |  |  | 1495 |  | 1477 |  | 1695 | 1650 | 1626 | 1515 | 1692 | 1744 | 515 | 1097 | 730 | 1263 | 1153 | 731 | 634 | 730 |  | 879 | 1376 | 1284 | 1086 | 1008 | 1036 | 1519 | 1545 | 1612 | 1197 | 1243 | 1185 | 1160 | 1083 | 1202 | 931 | 1080 | 988 | 889 | 1573 | 2194 | 3100 | 1306 | 743 | 863 | 408 | 860 | 724 | 834 |  | 2280 |  | 2660 | 2210 | 2178 | 1738 | 1350 | 1420 | 1062 | 776 | 802 | 483 | 970 | 744 | 1132 | 696 | 823 | 1303 | 756 | 811 | 1032 | 774
6 | Engelendelft (t.h.v. Centrale Noordschote) |  | 2300 | 2350 | 2110 | 2050 | 1093 | 1892 | 1468 | 871 | 1308 | 1273 | 901 | 1171 | 1802 | 2240 | 1519 | 1095 | 1064 | 1481 | 1581 | 1432 | 2000 | 2149 | 3080 |  |  | 3060 |  | 2460 |  | 2700 | 2700 | 1768 | 1602 | 1545 | 1588 | 483 | 1196 | 1135 | 1329 | 1222 | 1127 | 1546 | 1572 |  | 2058 | 2300 | 910 | 1981 | 2410 | 2440 | 1717 | 1311 | 1343 | 1255 | 1146 | 1487 | 1481 | 1451 | 1948 | 1384 | 1720 | 1998 | 1926 | 2240 | 2570 | 2390 | 1780 | 1338 | 1340 | 502 | 897 | 1019 | 1395 |  | 1486 |  | 1741 | 1693 | 2082 | 2200 | 2200 | 1730 | 1018 | 1293 | 965 | 817 | 1033 | 1069 | 1000 | 777 | 734 | 776 | 764 | 997 | 1145 | 1285
7 | Stenensluisvaart (Klepstuw Noordbroekstraat) | 1944 | 1460 | 1487 | 1347 | 1467 | 1260 | 601 | 510 | 571 | 662 | 676 | 650 | 653 | 719 | 1033 | 945 | 589 | 718 | 765 | 685 |  | 841 | 1138 | 1131 |  |  | 1137 |  | 1180 |  | 1705 | 926 | 1387 | 1229 | 978 | 977 | 531 | 749 | 584 | 601 | 581 | 894 | 599 | 621 |  | 694 | 696 | 605 | 1080 | 1036 | 759 | 696 | 724 | 699 | 796 | 744 | 1063 | 773 | 2120 | 1331 | 681 | 675 | 712 | 1071 | 2480 | 3000 | 3120 | 1092 | 659 | 646 | 486 | 625 | 577 | 618 |  | 667 |  | 2830 | 2240 | 2027 | 1600 | 1733 | 1042 | 874 | 766 | 664 | 548 | 704 | 657 | 893 | 745 | 634 | 741 | 655 | 867 | 691 | 791
8 | Walevaart (Oostdyk) | 1401 |  | 1279 | 1353 | 1314 | 312 | 528 | 783 | 1028 | 1529 | 1266 | 1094 | 1105 | 1203 | 1300 | 1010 | 842 | 796 | 1444 | 1023 |  | 1180 | 1023 | 2380 | 3380 |  | 3080 |  | 2820 |  | 4640 | 4030 | 2560 | 1213 | 952 | 1117 | 727 | 1012 | 725 | 1163 | 1250 | 1045 | 1075 | 1167 | 1273 | 2042 | 2690 | 1137 | 895 | 1176 | 1370 | 1126 | 1279 | 1445 | 1248 | 1401 | 2760 | 3250 | 2650 | 2600 | 2147 | 1842 | 1243 | 1238 | 2770 | 3690 | 4010 | 729 | 901 | 1405 | 481 | 766 | 863 | 932 |  | 982 |  | 1691 | 2440 | 2800 | 3000 | 2020 | 1433 | 862 | 1169 | 1024 | 524 | 1027 | 898 | 946 | 779 | 625 | 949 | 1071 | 1050 | 945 | 964
9 | Steenbeek (N369) | 1206 | 737 | 558 | 628 | 458 | 769 | 458 | 568 | 623 | 636 | 629 | 740 | 890 | 690 | 457 | 449 | 605 | 652 | 703 | 673 |  | 859 | 694 | 706 |  |  | 695 |  | 551 |  | 1231 | 323 | 736 | 491 | 584 | 678 | 676 | 672 | 602 | 595 | 629 | 383 | 899 | 620 |  | 1188 | 1493 | 327 | 520 | 639 | 686 | 685 | 773 | 774 | 652 | 772 | 821 | 721 | 626 | 440 | 559 | 755 | 956 | 1209 | 552 | 1158 | 405 | 739 | 781 | 755 | 622 | 720 | 850 | 907 |  | 806 |  | 541 | 602 | 1076 | 255 | 405 | 458 | 806 | 803 | 812 | 704 | 701 | 637 | 729 | 780 | 684 | 597 | 741 | 677 | 695 | 890
10 | Martjevaart (N369) | 3400 | 3060 | 1366 | 2790 | 2690 | 1900 | 1187 | 525 | 1008 | 1514 | 1426 | 1560 | 2870 | 3630 | 1215 | 730 | 794 | 894 | 1744 | 1807 |  | 2540 | 3390 | 3800 |  |  | 2118 |  | 2920 |  | 3650 | 861 | 2850 | 1502 | 2500 | 2390 | 733 | 948 | 603 | 743 | 933 | 1274 | 2810 | 3130 |  | 3310 | 2750 | 1457 | 1915 | 3140 | 3040 | 1496 | 1168 | 1362 | 1041 | 1602 | 1776 | 1652 | 804 | 1065 | 2060 | 2830 | 2550 | 2710 | 3030 | 2710 | 911 | 1444 | 1500 | 1076 | 1140 | 1795 | 2004 | 2500 |  | 2640 |  | 948 | 2380 | 2380 | 1318 | 2480 | 1245 | 1337 | 1120 | 1017 | 1111 | 1297 | 1944 | 1735 | 1455 | 1662 | 2830 | 1321 | 1182 | 1357 | 2120
11 | Vulplaats Noordschote | 1833 | 1685 | 1487 | 1226 | 1380 | 825 | 1268 | 1332 | 1162 | 1196 | 1538 | 1266 | 1969 | 1697 | 1263 | 1368 | 1519 | 848 | 1817 | 1910 |  | 2240 | 3290 | 3390 |  |  | 1362 |  | 1832 |  | 1843 | 1249 | 1426 | 1364 | 1773 | 2047 | 1204 | 1000 | 890 | 1340 | 692 | 1131 | 1947 | 2220 | 3800 | 2120 | 2910 | 1971 | 1939 | 2107 | 2920 | 1401 | 1093 | 1629 | 1421 | 1690 | 1730 | 1723 | 1652 | 1677 | 1496 | 1861 | 2980 | 1624 | 1654 | 1588 | 774 | 1191 | 1566 | 1373 | 1167 | 1477 | 1678 | 1646 |  | 1420 |  | 883 | 1374 | 1928 | 1597 | 1688 | 785 | 1638 | 1424 | 1207 | 1411 | 1425 | 1396 | 1099 | 1002 | 1284 | 1280 | 1130 | 1239 | 1042 | 1545
12 | Oude Ieperlee (Vulplaats) | 1662 | 3000 | 1546 | 2730 | 2010 | 916 | 1513 | 1033 | 1105 | 1349 | 1735 | 1424 | 2740 | 3140 | 1374 | 1387 | 1031 | 1009 | 2186 | 2126 |  | 2640 | 3200 | 3370 | 3630 |  | 957 |  | 2270 |  | 3600 | 777 | 2780 | 1383 | 2006 | 2660 | 1106 | 1046 | 829 | 889 | 1214 | 1329 | 3150 | 2210 | 3801 | 3940 | 2940 | 1790 | 2270 | 3380 | 2930 | 1394 | 1736 | 1754 | 1432 | 2056 | 1483 | 2059 | 1177 | 1241 | 2610 | 1890 | 2920 | 3140 | 2350 | 2390 | 1630 | 2188 | 2200 | 1154 | 1588 | 1928 | 2320 | 2800 |  | 2049 |  | 959 | 2230 | 1910 | 2250 | 3020 | 1281 | 1832 | 1521 | 1427 | 1614 | 2124 | 2240 | 2260 | 1713 | 1861 | 2810 | 2170 | 1528 | 2240 | 2840
13 | Kemmelbeek (Bernardsstuw) |  | 827 | 865 | 785 | 600 | 447 | 535 | 612 | 898 | 848 | 843 | 840 | 897 | 904 | 514 | 779 | 732 | 850 | 947 | 853 |  | 880 | 829 | 872 |  |  |  |  | 1008 |  | 937 | 341 | 602 | 512 | 1023 | 1008 | 825 | 838 | 752 | 722 | 761 | 585 | 967 | 960 |  | 832 | 635 | 568 | 783 | 817 | 896 | 731 | 882 | 968 | 874 | 988 | 914 | 817 | 920 | 872 | 823 | 867 | 850 | 805 | 984 | 961 | 660 | 741 | 867 | 860 | 790 | 817 | 843 | 722 |  | 893 |  | 557 | 612 | 630 | 379 | 508 | 590 | 810 | 807 | 831 | 752 | 788 | 812 | 872 | 969 | 846 | 882 | 855 | 827 | 850 | 905
14 | Boezingegracht (Witrijsdreef) | 1011 | 1106 | 1107 | 1037 | 912 | 846 | 754 | 698 | 843 | 839 | 873 | 858 | 957 | 811 | 1094 | 982 | 1076 | 658 | 990 | 1015 |  | 1150 | 1022 | 1295 | 1202 |  |  |  | 1926 |  | 1836 |  | 2880 | 1158 | 867 | 903 | 698 | 896 | 644 | 857 | 749 | 796 | 990 | 1033 |  | 1455 | 1081 | 998 | 816 | 1088 | 1115 | 1239 | 1075 | 1228 | 947 | 994 | 984 | 960 | 905 | 877 | 616 | 749 | 747 | 1303 | 1786 | 1960 | 2031 | 645 | 980 | 899 | 754 | 940 | 927 | 929 |  | 2500 | 3110 | 1446 | 1881 | 3130 | 1771 | 1331 | 669 | 814 | 817 | 814 | 864 | 826 | 702 | 750 | 790 | 789 | 758 | 755 | 857 | 819 | 921
15 | Heidebeek (Molentjes) | 762 | 744 | 847 | 661 | 671 | 614 | 678 | 619 | 770 | 800 | 813 | 810 | 837 | 795 | 883 | 995 | 716 | 656 | 961 | 894 |  | 878 | 867 | 1397 |  |  | 1158 |  | 1198 |  | 1123 | 1062 | 842 | 625 | 827 | 921 | 594 | 744 | 604 | 764 | 778 | 821 | 1032 | 956 |  | 981 | 757 | 524 | 583 | 769 | 641 | 945 | 891 | 927 | 830 | 935 | 818 | 801 | 761 | 678 | 679 | 628 | 605 | 649 | 803 | 802 | 754 | 527 | 850 | 836 | 754 | 594 | 689 | 763 |  | 1000 |  | 599 | 709 | 885 | 586 | 749 | 587 | 841 | 800 | 760 | 786 | 757 | 683 | 607 | 914 | 744 | 709 | 832 | 855 | 776 | 817
16 | Westsluisbeek (vulplaats) | 668 | 640 | 851 | 563 | 542 | 405 | 696 | 767 | 868 | 858 | 784 | 864 | 1010 | 1011 | 1026 | 917 | 871 |  | 928 | 600 |  | 811 | 1054 | 1151 |  |  | 1604 |  | 874 |  | 932 | 731 | 723 | 692 | 706 | 794 | 910 | 917 | - | 836 | 802 | 850 | 864 | 939 |  | 977 | 692 | 554 | 618 | 947 | 954 | 863 | 962 | 973 | 891 | 944 | 867 | 899 | 774 | 687 | 576 | 686 | 650 | 767 | 919 | 1312 | 1044 | 593 | 786 | 867 | 842 | 682 | 684 | 723 |  | 1186 |  | 724 | 1020 | 1153 | 464 | 575 | 569 | 843 | 849 | 827 | 821 | 771 | 677 | 499 | 836 | 779 | 932 | 781 | 848 | 788 | 642
17 | Kallebeek | 1554 | 1583 | 648 | 551 | 533 | 366 | 613 | 828 | 866 | 863 | 839 | 895 | 1022 | 948 | 559 | 746 | 925 | 777 | 921 | 859 |  | 961 | 1374 | 1381 | 1354 |  | 1481 |  | 896 |  | 880 |  | 587 | 503 | 860 | 829 | 949 | 884 | - | 879 | 933 | 874 | 1291 | 1329 |  | 1440 | 672 | 579 | 884 | 889 | 1254 | 920 | 957 | 949 | 910 | 926 | 819 | 765 | 668 | 532 | 851 | 926 | 716 | 641 | 781 | 995 | 415 | 703 | 832 | 709 | 799 | 774 | 847 | 926 |  | 860 |  | 436 | 717 | 1160 | 555 | 1016 | 814 | 798 | 767 | 765 | 787 | 788 | 542 | 810 | 871 | 741 | 1057 | 802 | 887 | 801 | 773
18 | Gatebeek | 1443 | 1288 | 1088 | 641 | 613 | 462 | 522 | 859 | 929 | 937 | 890 | 957 | 673 | 833 | 828 | 583 | 684 |  | 963 | 794 |  | 893 | 885 | 685 |  |  | 1399 |  | 1300 |  | 329 |  | 685 | 482 | 685 | 1068 | 757 | 868 | - | 765 | 884 | 650 | 1097 | 1221 |  | 1182 | 722 | 636 | 747 | 860 | 1028 | 832 | 879 | 1035 | 951 | 1033 | 971 | 986 | 779 | 756 | 785 | 884 | 864 | 918 | 1144 | 1269 | 737 | 724 | 862 | 650 | 918 | 873 | 763 | 810 |  | 844 |  | 563 | 570 | 562 | 423 | 558 | 687 | 823 | 785 | 786 | 827 | 853 | 429 | 827 | 748 | 587 | 748 | 555 | 912 | 923 | 786
19 | Iepkenbeek | 1196 | 858 | 729 | 561 | 499 | 282 | 738 | 796 | 869 | 879 | 858 | 924 | 988 | 934 | 894 | 978 | 766 |  | 886 | 877 |  | 1047 | 982 |  |  |  | 1488 |  | 1297 |  | 1188 |  | 445 | 445 | 912 | 791 | 823 | 841 | - | 872 | 808 | 804 | 966 | 976 |  | 944 | 585 | 575 | 700 | 791 | 947 | 971 | 905 | 941 | 892 | 916 | 811 | 825 | 697 | 816 | 674 | 728 | 759 | 1139 | 1197 | 1372 | 899 | 705 | 897 | 870 | 837 | 785 | 784 | 690 |  | 719 |  | 582 | 960 | 1199 | 376 | 771 | 758 | 835 | 802 | 765 | 776 | 769 | 421 | 684 | 876 | 780 | 850 | 1087 | 781 | 833 | 780
20 | Poperingevaart | [7 empty] | 751 | 824 |  |  |  | 988 | 1104 | 461 | 825 | 673 | 841 | 904 | 875 |  | 946 | 1046 | 1228 |  |  |  |  | 628 |  | 876 |  | 733 | 469 | 803 | 843 | 829 | 849 | 616 | 711 | 738 | 707 | 1035 | 1085 |  | 1140 | 807 | 503 | 635 | 1128 | 1121 | 716 | 658 | 948 | 812 | 887 | 823 | 670 | 612 | 439 | 939 | 990 | 835 | 941 | 1076 | 583 | 379 | 746 | 845 | 795 | 786 | 775 | 863 | 913 |  | 475 |  | 388 | 590 | 517 | 556 | 885 | 567 | 740 | 727 | 756 | 756 | 792 | 790 | 783 | 705 | 786 | 842 | 785 | 821 | 931 | 1246
21 | Lo-kanaal te Lo | 2560 | [11 empty] | 1051 | 1240 | 1204 | 1028 | 1120 | 761 | 962 | 1018 |  | 938 | 2430 | 5620 |  |  |  |  | 3700 |  | 6120 | 3570 | 1167 | 701 | 1093 | 1430 | 807 | 880 | 702 | 927 | 834 | 782 | 1101 | 1275 |  | 1353 | 2450 | 1430 | 1030 | 1127 | 1287 | 1185 | 1021 | 980 | 1093 | 1037 | 6480 | 1817 | 1288 | 1116 | 840 | 811 | 844 | 1326 | 2008 | 1902 | 4190 | 1002 | 959 | 851 | 809 | 833 | 838 | 948 |  | 1929 |  | 1767 | 2670 | 3130 | 823 | 1041 | 759 | 878 | 959 | 907 | 827 | 812 | 812 | 719 | 912 | 906 | 759 | 773 | 939 | 826 | 980
22 | Kellenaarsbrug te Pollinkhove | 2380 | [11 empty] | 1015 | 1258 | 1221 | 942 | 1161 | 772 | 1014 | 1013 |  | 1059 | 1475 | 5370 |  |  |  |  | 3050 |  | 5560 | 3050 | 1160 | 822 | 1107 | 1465 | 842 | 895 | 776 | 1177 | 785 | 667 | 1102 | 1327 |  | 1366 | 960 | 1061 | 709 | 1106 | 1293 | 1172 | 1044 | 987 | 957 | 1108 | 6180 | 1821 | 1134 | 1186 | 850 | 838 | 801 | 1300 | 1876 | 1898 | 3470 | 921 | 918 | 839 | 800 | 856 | 853 | 971 |  | 2056 |  | 1464 | 2240 | 3080 | 842 | 1125 | 657 | 871 | 1080 | 826 | 1007 | 771 | 880 | 707 | 931 | 949 | 833 | 857 | 940 | 851 | 886
| pH - zuurtegraad (6,5-8,5) | 2016 |  |  |  | 2017 | [21 empty] | 2018 | [16 empty] | 2019 | [15 empty] | 2020
| Waterloop | 2016-07-29 | 2016-09-02 | 2016-10-17 | 2016-11-16 | 2017-01-30 | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 2017-05-02 | 2017-06-07 | 2017-06-15 | 2017-06-27 | 2017-07-06 | 2017-07-10 | 2017-07-13 | 2017-07-20 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 2017-08-03 | 2017-08-11 | 2017-08-24 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-10-06 | 2017-10-31 |  |  | 2018-01-11 |  | 2018-02-14 | 2018-03-12 | 2018-04-05 | 2018-05-02 | 2018-05-31 | 2018-06-25 | 2018-07-09 | 2018-07-24 | 2018-08-06 | 2018-08-16 | 2018-08-28 | 2018-09-21 | 2018-10-23 | 2018-11-30 | 2019-12-18 | 2019-01-21 | 2019-03-05 | 2019-04-09 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 2019-05-20 | 2019-06-06 | 2019-06-25 | 2019-07-09 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 2019-08-29 | 2019-09-10 | 2019-09-30 | 2019-10-30 | 2019-11-25 | 2020-01-14 | 2020-03-20 | 2020-04-14 | 2020-05-13 | 2020-05-28 | 2020-06-09 | 2020-07-02 | 2020-07-29 | 2020-08-14 | 2020-09-03 | 2020-09-22 | 2020-10-08 | 2020-11-13 | 2021-12-17 | 2021-01-07 | 26/feb. | 2021-03-31 | 2021-04-29
| IJzer (Pompgemaal Woumen) | 8.65 | 8.32 | 8.62 | 7.65 | 8.15 | 7.34 | 9.04 | 8.89 | 8.01 | 8.55 | 9.56 |  | 8.27 | 7.48 | 8.15 | 8.39 | 8.87 | 8.5 | 8.47 | 7.96 | 7.09 | 7.09 | 6.5 | 7.46 |  |  | 6.68 |  | 7.06 | 7.99 | 7.68 | 7.3 | 7.38 | 8.79 | 7.15 | 9.27 | 7.27 | 7.02 | 7.21 | 7.86 | 7.92 | 7.51 | 7.08 | 7.27 |  |  | 6.94 | 7.72 | 7.04 | 7.12 | 7.46 | 6.86 | 6.85 | 7.22 | 6.64 | 6.72 | 7.15 | 7.32 | 7.53 | 6.82 | 6.25 | 6.28 | 7.05 | 8.07 | 7.78 | 7.69 | 6.72 | 6.4 | 7.12 | 7.3 | 7.57 | 7.57 | 7.69 | 8.04 | 8.26 | 9.13 | 8.87
| IJzer (Reningebrug) | 8.03 | 8.56 | 8.77 | 8.67 | 8.21 | 7.45 | 8.23 | 8.87 | 8.64 | 8.12 | 7.73 |  | 8.07 |  | 7.98 | 8.15 | 8.34 | 8.19 | 8.67 | 7.65 | 6.88 | 6.88 | 6.66 | 7.96 |  |  | 6.84 |  | 7.47 | 6.84 | 7.42 | 6.95 | 7.57 | 8.12 | 8.06 | 8.68 | 7.28 | 7.14 | 7.58 | 8.86 | 7.57 | 7.78 | 8.11 | 7.42 |  |  | 7.4 | 8.26 | 7.88 | 7.72 | 7.84 | 7.02 | 7.08 | 7.66 | 7.57 | 7.16 | 8.24 | 7.74 | 7.96 | 6.92 | 6.48 | 6.56 | 7.12 | 7.45 | 8.12 | 8.11 | 7 | 6.77 | 7.22 | 7.72 | 7.95 | 8.21 | 8.16 | 8.36 | 8.62 | 8.42 | 9.07
| IJzer (Roesbrugge centrum) | 8.57 | 8.26 | 8.07 | 7.89 | 7.41 | 7.94 | 8.24 | 9.19 | 8.88 | 8.38 | 7.29 |  |  |  |  | 6.9 | 8.57 | 7.88 |  | 6.82 | 6.72 | 6.72 | 7.48 | 7.18 |  |  | 6.8 |  | 7.43 | 6.66 | 6.79 | 6.74 | 6.96 | 7.26 | 8.53 | 8.1 | 7.98 | 7.91 | 7.52 | 7.95 | 7.44 | 7.02 | 7.89 | 7.64 |  |  | 7.36 | 7.05 | 7.3 | 7.65 | 7.41 | 8.15 | 8.09 | 7.92 | 7.24 | 7.23 | 7.6 | 7.93 | 8.18 | 7.06 | 6.4 | 6.57 | 7.22 | 7.09 | 8.17 | 8.17 | 7.11 | 6.83 | 7.39 | 7.95 | 7.81 | 8.08 | 8.29 | 8.42 | 8.72 | 8.61 | 9.11
| Kanaal Ieper-Ijzer (3 grachten) | 8.07 | 9.07 | 7.85 | 7.45 | 8.27 | 7.29 | 8.43 | 8.57 | 8.82 | 8.1 | 8.62 | 8.47 |  |  |  | 8.35 | 9.16 | 7.93 | 6.7 | 7.22 | 7.19 | 7.19 | 7.35 | 6.7 |  |  | 6.75 |  | 7.51 | 7.76 | 7.92 | 7.48 | 7.23 | 8.24 | 7.46 | 8.76 | 7.26 | 7.2 | 7.43 | 7.66 | 7.64 | 7.72 | 8.63 | 7.45 |  |  | 6.77 | 7.62 | 6.98 | 7.43 | 8.49 | 6.92 | 7 | 7.46 | 6.9 | 6.92 | 7.36 | 7.49 | 7.76 | 6.86 | 6.35 | 6.45 | 7.09 | 8.46 | 7.91 | 7.97 | 6.82 | 6.71 | 7.16 | 7.51 | 7.62 | 7.75 | 7.96 | 8.26 | 8.38 | 8.97 | 8.9
| Koeivaardeken (Sifon) | 7.65 | 8.66 | 8.35 | 7.92 | 7.84 | 7.8 | 7.69 | 8.33 | 8.95 | 8.69 | 8.3 |  |  |  |  | 7.02 |  | 6.6 | 6.62 | 6.65 | 7.02 | 7.02 | 6.57 | 6.71 |  |  | 6.83 |  | 6.96 | 6.98 | 7.71 | 7.27 | 8.5 | 8.61 | 7.06 | 9.06 | 7.1 | 6.99 | 7.54 | 8.11 | 7.93 | 6.08 | 7.28 | 8.85 |  |  | 6.98 | 8.27 | 7.64 | 7.84 | 7.5 | 6.87 | 6.71 | 7.15 | 6.55 | 6.71 | 7.06 | 7.48 | 7.91 | 7.04 | 6.67 | 6.38 | 6.93 | 7.99 | 7.81 | 7.69 | 7.07 | 6.57 | 7.06 | 7.41 | 7.55 | 7.74 | 8.11 | 8.29 | 8.50 | 9.1 | 8.89
| Engelendelft (t.h.v. Centrale Noordschote) | 7.66 | 8.02 | 8.5 | 7.48 | 7.86 | 7.69 | 9.32 | 8.41 | 9.16 | 8.06 | 9.11 |  |  |  |  | 8.5 |  | 8.6 | 8.61 | 6.74 | 7.33 | 7.33 | 7.63 | 6.74 |  |  | 7.13 |  | 7.29 | 6.91 | 7.76 | 7.33 | 7.28 | 8.12 | 7.61 | 8.92 | 7.3 | 7.4 | 7.46 | 8.55 | 7.73 | 7.77 | 7.55 | 7.43 |  |  | 6.89 | 7.61 | 7.14 | 7.47 | 7.62 | 6.9 | 7.16 | 7.74 | 6.99 | 6.97 | 7.46 | 7.69 | 8.04 | 6.96 | 6.69 | 6.35 | 7.02 | 7.65 | 7.9 | 8.02 | 6.96 | 6.68 | 6.96 | 7.56 | 7.7 | 8 | 8.09 | 9.79 | 8.61 | 9.16 | 8.9
| Stenensluisvaart (Klepstuw) | 7.26 | 7.32 | 8.38 | 8.16 | 8.26 | 7.78 | 9.22 | 7.89 | 8.35 | 8.5 | 8.22 |  |  |  |  | 7.11 |  | 6.65 | 6.67 | 6.65 | 7.36 | 7.36 | 6.49 | 6.7 |  |  | 6.76 |  | 7.08 | 8.15 | 8.47 | 7.45 | 7.64 | 8.31 | 7.04 | 9.47 | 7.15 | 6.96 | 7.25 | 7.42 | 7.87 | 7.65 | 7.33 | 7.42 |  |  | 6.56 | 7.3 | 6.85 | 7.22 | 7.27 | 6.57 | 6.85 | 7.12 | 6.5 | 6.66 | 7.06 | 7.36 | 7.69 | 6.91 | 6.53 | 6.38 | 6.83 | 9.24 | 7.85 | 7.66 | 6.81 | 6.55 | 7.03 | 7.2 | 7.55 | 7.73 | 8.01 | 8.25 | 8.51 | 9.3 | 8.97
| Walevaart (Zuiveringsstation) | 7.71 | 7.96 | 8.06 | 7.41 | 7.39 | 7.25 | 8.7 | 9.84 | 8.92 | 8.05 | 8.29 | 8.33 |  |  |  | 7.57 |  | 8.11 | 6.72 | 6.71 | 7.05 | 7.05 | 7.23 | 9.28 |  |  | 6.66 |  | 7.1 | 6.86 | 7.14 | 6.93 | 7.59 | 8.65 | 7.28 | 9.14 | 6.99 | 6.9 | 7.14 | 7.34 | 7.76 | 7.59 | 7.04 | 7.27 |  |  | 6.97 | 7.51 | 6.78 | 7.1 | 7.11 | 6.81 | 6.74 | 7.01 | 6.83 | 6.61 | 6.92 | 7.33 | 7.55 | 6.78 | 6.53 | 6.54 | 6.86 | 7.85 | 7.78 | 7.55 | 6.65 | 6.42 | 6.93 | 7.19 | 7.51 | 7.54 | 7.72 | 7.98 | 8.39 | 9.01 | 8.77
| Steenbeek (N369) | 7.56 | 7.7 | 7.52 | 7.46 | 7.21 | 7.27 | 7.98 | 7.9 | 7.85 | 7.33 | 6.92 |  |  |  |  | 6.49 |  | 6.82 | 6.49 | 6.74 | 6.95 | 6.95 | 6.58 | 6.62 |  |  | 6.7 |  | 7.19 | 6.82 | 7.19 | 6.94 | 7.38 | 7.68 | 7.04 | 8.63 | 7.27 | 6.95 | 7.17 | 7.34 | 7.08 | 7.81 | 6.97 | 7.34 |  |  | 6.36 | 7.14 | 6.83 | 7.05 | 7.12 | 6.56 | 6.72 | 6.94 | 6.71 | 6.67 | 7.22 | 7.14 | 7.43 | 6.83 | 6.34 | 6.31 | 6.73 | 7.25 | 7.72 | 7.8 | 6.91 | 6.57 | 7.32 | 7.4 | 7.52 | 7.52 | 7.77 | 8.05 | 8.32 | 9.05 | 8.84
| Martjevaart (N369) | 8.11 | 8.35 | 7.69 | 8.31 | 8.01 | 7.72 | 8.36 | 7.77 | 8.8 | 8.61 | 7.96 |  |  |  |  | 8.14 |  | 8.16 | 7.21 | 6.95 | 7.32 | 7.32 | 7.42 | 6.75 |  |  | 6.66 |  | 7.38 | 6.84 | 7.9 | 6.94 | 7.35 | 8.36 | 7.89 | 8.68 | 7.94 | 7.12 | 7.18 | 7.52 | 7.27 | 7.63 | 8.07 | 7.19 |  |  | 6.47 | 7.2 | 6.79 | 6.91 | 7.15 | 7.65 | 7.88 | 7.2 | 6.69 | 7.06 | 7.22 | 7.15 | 7.38 | 6.85 | 6.24 | 6.4 | 7.14 | 8.09 | 7.99 | 8.36 | 6.89 | 6.97 | 6.98 | 7.31 | 7.29 | 7.45 | 7.66 | 7.95 | 8.14 | 8.85 | 8.55
| Vulplaats Noordschote | 7.26 | 7.15 | 7.28 | 7.84 | 8.36 | 7.36 | 7.81 | 7.79 | 7.66 | 7.84 | 8.43 |  |  |  |  | 6.59 |  | 6.86 | 7.25 | 6.78 | 7.03 | 7.03 | 6.57 | 6.56 |  |  | 8.08 |  | 7.36 | 6.97 | 7.39 | 7.63 | 7.17 | 6.79 | 7.47 | 8.56 | 7.17 | 7.05 | 7.17 | 7.4 | 7.75 | 7.85 | 7.74 | 7.47 |  |  | 6.76 | 7.24 | 6.96 | 7.35 | 7.72 | 6.72 | 7.05 | 7.27 | 6.71 | 6.9 | 7.41 | 7.6 | 7.86 | 7.01 | 6.44 | 6.57 | 6.95 | 7.74 | 7.91 | 7.96 | 7.02 | 6.68 | 7.06 | 7.5 | 7.77 | 7.87 | 8.03 | 8.25 | 8.53 | 9.07 | 8.89
| Oude Ieperlee (Vulplaats) | 8.05 | 8.07 | 7.62 | 7.75 | 8.71 | 7.81 | 8.04 | 8.1 | 8.16 | 7.61 | 7.75 | 7.22 |  |  |  | 6.6 |  | 6.52 | 7.56 | 7.27 | 7.54 | 7.54 | 6.59 | 6.72 |  |  | 8.87 |  | 7.32 | 6.86 | 7.86 | 7.04 | 7.19 | 7.34 | 7.47 | 8.87 | 7.03 | 7.07 | 7.35 | 7.62 | 7.68 | 7.8 | 7.63 | 7.46 |  |  | 6.75 | 7.6 | 7.07 | 7.51 | 8.43 | 6.67 | 6.98 | 7.37 | 6.64 | 6.79 | 7.28 | 7.55 | 7.81 | 6.96 | 6.26 | 6.35 | 6.81 | 8.03 | 7.89 | 8.01 | 6.84 | 6.63 | 6.89 | 7.43 | 7.63 | 7.75 | 7.99 | 8.16 | 8.34 | 8.87 | 8.78
| Kemmelbeek (Bernardsstuw) | 9.07 | 8.48 | 7.52 | 7.57 | 7.17 | 7.83 | 7.92 | 7.58 | 9.06 | 8.16 | 7.76 |  |  |  |  | 8.53 |  | 6.55 | 7.33 | 7.04 | 6.92 | 6.92 | 7.04 | 6.52 |  |  | 6.59 |  | 7.25 | 6.82 | 7.04 | 7.08 | 7.17 | 7.08 | 7.62 | 8.45 | 7.08 | 6.95 | 7.04 | 7.22 | 7 | 7.27 | 6.75 | 7.09 |  |  | 6.5 | 7.04 | 6.6 | 6.91 | 7.36 | 6.55 | 6.76 | 7.06 | 6.87 | 6.63 | 7.02 | 7.1 | 7.35 | 6.71 | 6.13 | 6.27 | 6.77 | 7.4 | 7.52 | 8.22 | 6.84 | 6.73 | 7.08 | 7.23 | 7.35 | 7.46 | 7.72 | 7.98 | 8.20 | 8.35 | 8.55
| Boezingegracht (Lut Demarest) | 7.88 | 7.75 | 7.88 | 7.74 | 7.54 | 7.66 | 8.07 | 8.53 | 9.18 | 8.04 | 8.54 | 8.65 |  |  | 6.69 | 7.92 |  | 7.2 |  | 7.25 | 7.05 | 7.05 | 7.85 | 6.87 |  |  | 7.81 |  | 7.5 | 6.92 | 7.4 | 7.23 | 7.03 | 6.77 | 8.75 | 8.29 | 8.24 | 7.49 | 7.5 | 7.86 | 7.57 | 7.24 | 7.7 | 7.46 |  |  | 7.29 | 6.71 | 7.38 | 7.63 | 7.73 | 7.36 | 8.71 | 7.51 | 6.73 | 7.21 | 7.93 | 7.84 | 7.99 | 6.93 | 6.46 | 6.72 | 6.94 | 7.02 | 7.48 | 8.07 | 6.99 | 6.86 | 7.42 | 7.68 | 8.03 | 8.23 | 8.39 | 8.34 | 8.69 | 8.8 | 9.25
| Heidebeek (Molentjes) | 8.19 | 9.09 | 7.86 | 7.72 | 7.71 | 7.69 | 8 | 8.23 | 8.88 | 6.66 | 6.87 |  |  |  |  | 7.93 |  | 9.52 | 7.61 | 6.98 | 6.66 | 6.66 | 6.98 | 6.59 |  |  | 7 |  | 7.67 | 6.74 | 6.74 | 6.75 | 6.82 | 6.67 | 6.99 | 8.52 | 8.25 | 7.2 | 7.68 | 8.59 | 7.25 | 6.72 | 7.66 | 9.12 |  |  | 7.58 | 6.79 | 7.25 | 7.68 | 7.55 | 7.07 | 7.67 | 8.34 | 6.77 | 7.07 | 7.52 | 7.91 | 8.05 | 6.96 | 6.28 | 6.81 | 7 | 6.95 | 8.23 | 8.4 | 7.2 | 6.92 | 7.56 | 7.87 | 8.21 | 8 | 8.25 | 8.48 | 8.68 | 8.77 | 9.22
| Vulplaats Stavele (Westsluisbeek) | 7.29 | 7.55 | 7.65 | 7.67 | 7.83 |  | 7.9 | 8.7 | 8.89 | 7.5 | 6.92 |  |  |  |  | 6.98 |  | 6.8 | 6.47 | 6.78 | 6.72 | 6.72 | 7.28 | 6.99 |  |  | 6.84 |  | 7.22 |  | 6.68 | 6.65 | 6.88 | 6.7 | 7.31 | 7.37 | 7.28 | 7.08 | 7.12 | 7.82 | 7.4 | 6.76 | 7.65 | 7.56 |  |  | 7.39 | 6.88 | 7.27 | 7.68 | 7.5 | 7.03 | 7.07 | 7.41 | 6.78 | 7.06 | 7.69 | 7.98 | 8.18 | 7.02 | 6.35 | 6.64 | 7.21 | 7.05 | 8.16 | 8.41 | 7.08 | 6.88 | 7.45 | 7.81 | 7.92 | 8.08 | 8.54 | 8.37 | 8.65 | 8.64 | 9.18
| Kallebeek | 8.05 | 8.04 | 7.8 | 7.33 | 8.07 | 7.63 | 8.18 | 7.25 | 8.18 | 7 | 7.01 | 7.02 |  |  |  | 6.97 |  | 7.19 |  | 7.63 | 6.69 | 6.69 | 6.46 | 6.45 |  |  | 6.8 |  | 7.96 |  | 7.12 | 6.74 | 6.94 | 7.07 | 8.06 | 7.51 | 7.34 | 7.13 | 7.49 | 7.87 | 7.39 | 6.95 | 7.83 | 7.56 |  |  | 7.2 | 6.85 | 7.23 | 7.63 | 7.18 | 6.78 | 7.44 | 7.7 | 6.76 | 7.21 | 7.71 | 7.85 | 8.07 | 7.05 | 6.38 | 6.58 | 7.04 | 7.02 | 8 | 8.19 | 7.31 | 6.78 | 7.19 | 7.8 | 7.7 | 8.02 | 8.26 | 8.4 | 8.68 | 8.54 | 9.2
| Gatebeek | 8.88 | 8.41 | 7.65 | 7.22 | 8.3 |  | 8.18 | 9.05 | 9.07 | 8.26 | 7.43 |  |  |  |  | 6.82 |  | 7.12 |  | 7.9 | 6.69 | 6.69 | 7.21 | 6.41 |  |  | 6.83 |  | 7.84 |  | 6.75 | 7.16 | 7.22 | 6.76 | 7.86 | 7.4 | 7.48 | 7.54 | 7.44 | 8.5 | 7.34 | 7.02 | 7.82 | 7.75 |  |  | 7.03 | 6.83 | 7.24 | 7.46 | 7.13 | 7.19 | 7.25 | 7.65 | 6.65 | 6.9 | 7.54 | 7.82 | 8.05 | 7.09 | 6.35 | 6.52 | 7.05 | 7.12 | 8.07 | 8.21 | 6.99 | 6.83 | 7.29 | 7.92 | 7.72 | 8 | 8.26 | 8.41 | 8.79 | 8.46 | 9.37
| Iepkenbeek | 7.66 | 7.76 | 8.32 | 7.58 | 7.16 |  | 7.9 | 7.96 | 8.56 | 6.63 | [5 empty] | 7.36 |  | 7.3 |  | 6.84 | 6.62 | 6.62 | 6.75 | 6.35 |  |  | 7.28 |  | 7.54 |  | 6.74 | 7.14 | 7.12 | 6.89 | 7.6 | 7.52 | 7.35 | 7.17 | 7.48 | 7.71 | 7.26 | 7.18 | 7.94 | 7.46 |  |  | 7.52 | 6.7 | 7.16 | 7.42 | 7.67 | 6.99 | 7.59 | 7.4 | 6.91 | 6.97 | 7.4 | 7.6 | 7.85 | 6.94 | 6.64 | 6.48 | 6.97 | 7.35 | 7.94 | 8.1 | 6.9 | 6.83 | 7.36 | 7.72 | 7.64 | 7.89 | 8.09 | 10.38 | 8.68 | 8.46 | 9.33
| Poperingevaart | 8.4 | 8.01 | 7.66 | 7.39 | 8.22 | 7.94 | 8 | 7.46 | 9.9 | 7.5 | 7.05 |  |  |  |  | 6.69 |  | 6.5 |  | 6.95 | 7.23 | 7.23 | 6.96 | 6.6 |  |  | 6.78 |  | 8.28 | 6.78 | 6.89 | 6.79 | 7.33 | 6.89 | 8.98 | 8.35 | 8.03 | 7.12 | 7.5 | 8.68 | 7.2 | 7.14 | 7.66 | 7.53 |  |  | 7.11 | 7.12 | 7.38 | 7.79 | 7.58 | 6.95 | 7.08 | 7.56 | 6.76 | 7.08 | 7.66 | 7.86 | 8.11 | 6.96 | 6.34 | 6.5 | 7.34 | 8.78 | 8.27 | 8.3 | 7.12 | 6.967 | 7.39 | 7.7 | 7.89 | 8.08 | 8.27 | 8.49 | 8.73 | 8.8 | 9.13
| Lo-kanaal te Lo | 8.09 | 8.28 | 8.18 | 7.5 | 8.1 | 7.8 | 8.49 | 9.08 | 8.55 | 7.95 | 7.33 |  |  |  |  | 7.51 |  | 7.28 | 7.29 | 8.58 | 6.8 | 6.8 | 8.21 | 6.57 |  |  | 7.79 |  | 7.4 | 6.81 | 7.02 | 7.06 | 7.9 | 7.26 | 7.65 | 8.47 | 7.3 | 7.05 | 7.35 | 8.45 | 7.44 | 7.84 | 9.95 | 7.4 |  |  | 7.07 | 7.79 | 7.19 | 7.61 | 7.79 | 6.76 | 7.03 | 7.38 | 6.68 | 6.93 | 7.26 | 7.59 | 7.83 | 6.92 | 6.36 | 6.44 | 6.95 | 7.29 | 7.96 | 7.95 | 6.88 | 6.63 | 7.28 | 7.55 | 7.69 | 7.78 | 8.05 | 8.28 | 8.5 | 8.88 | 8.97
| Kellenaarsbrug te Pollinkhove | 8.22 | 8.45 | 8.17 | 7.47 | 7.45 | 7.8 | 8.3 | 9.05 | 9.07 | 7.83 | 7.84 |  |  |  |  | 7.88 |  | 7.77 | 6.53 | 7.78 | 6.81 | 6.81 | 7.25 | 6.51 |  |  | 6.82 |  | 7.44 | 6.87 | 6.98 | 7.36 | 7.56 | 7.2 | 7.55 | 8.64 | 7.96 | 7.83 | 7.43 | 7.92 | 7.43 | 7.87 | 8.81 | 7.42 |  |  | 7.1 | 7.84 | 7.18 | 7.62 | 7.84 | 6.81 | 7.01 | 7.45 | 6.77 | 7.05 | 7.36 | 7.68 | 7.9 | 6.96 | 6.39 | 6.65 | 6.95 | 7.26 | 8.02 | 8.08 | 6.97 | 6.67 | 7.28 | 7.64 | 7.72 | 7.83 | 8.08 | 8.27 | 8.46 | 8.84 | 9.05
Locaties meetpunten:

## Blad2
Staalnemer
Waterloop
1 | Ijzer (Pompgemaal Woumen)
2 | Ijzer (Reningebrug)
Ijzer (Elzendammebrug)
3 | Ijzer (Roesbrugge centrum)
4 | Kanaal Ieper-Ijzer (Drie grachten)
5 | Koeivaardeken (Sifon)
6 | Engelendelft (t.h.v. Centrale Noordschote)
7 | Stenensluisvaart (Klepstuw Noordbroekstraat)
8 | Walevaart (Oostdyk)
9 | Steenbeek (N369)
10 | Martjevaart (N369)
11 | Vulplaats Noordschote
12 | Oude Ieperlee (Vulplaats)
13 | Kemmelbeek (Bernardsstuw)
14 | Boezingegracht (Witrijsdreef)
15 | Heidebeek (Molentjes)
16 | Westsluisbeek (vulplaats)
17 | Kallebeek
18 | Gatebeek
19 | Iepkenbeek
20 | Poperingevaart
21 | Lo-kanaal te Lo
22 | Kellenaarsbrug te Pollinkhove